| Аккредиттеу субъектілерінің тізілімінде тіркелген KZ.T.02.E1210 |  | «Центр экспертной оценки условий труда» ЖШС Сынақ зертханасы Алматы қ., Турксиб ауданы, Остроумов көш., 50А үй Телефон/факс: +7 777 231 70 74, +7 700 992 05 59 Е-mail: info@hse-profi.kz KZ.T.02.E1210 Аккредиттеу аттестаты 2022 ж. 25 шілде 2022 ж. 25 шілде 2027 дейін |
| --- | --- | --- |

«Eңбек жағдайын сараптамалық бағалау орталығы» ЖШС

Сынақ зертханасы

Испытательная лаборатория

ТОО «Центр экспертной оценки условий труда»

Микроклимат факторларды өлшеу ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛ измерений параметров микроклимата

№TEST-MET, 2026 г. 10 апреля 2026 г.

- Тапсырыс берушінің атауы және мекенжайы (наименование и адрес заказчика): ТОО «TestCo», Тест адрес, 1

- Өлшем жүргізу орны (место проведения измерений): 1. Административно – управленческий персонал,  2. Производственный персонал

- Өлшем жүргізу күні (дата проведения измерений): 10 апреля 2026 г.

- Өлшем мақсаты (цель измерений): Аттестация рабочих мест (тест)

- Өлшем жүргізілуіне сәйкес нормативтік құжат (НД в соответствии c которой проводились измерения): ГОСТ 30494-2011.

- Өнімге (үлгіге) қатысты нормативтік құжат (НД на продукцию (объект): Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15.

- Өлшеулер тексерілетін нысанның өкілінің қатысуымен жүргізілді (измерения проводились в присутствии представителя обследуемого объекта): Иванов И.И.

- Үй-жайдың сипаттамасы (характеристика помещения/ количество работающих человек): Тестовое описание помещения.

- Метеорологиялық факторлар мен атмосфералық ауаның өлшеу нәтижелері (результаты измерений метеорологических факторов атмосферного воздуха):

- а) Температурасы (температура  воздуха) Сº + 16

б) Салыстырмалы ылғалдылық (относительная влажность) 52%

в)  Қысымы мм. Сын. Бағ (давление мм. Рт. Ст.)  694

- Ұй – жайдың құрал-жабдықтардың орналасуы мен өлшеу нүктелері көсетілген кескіні (Эскиз помещения (территории, площадки, рабочего места и другие) с указанием источника загрязнения и точек отбора проб воздуха (порядковые номера точек отбора): см. Схему расположения рабочих мест

| № п/п | Кескіні бойынша нүктелерінің нөмірлері № точек по эскизу | Өлшеу жүргізілген орын Место проведения измерений | Күрделілігі бойынша жұмыстардың санаттары Категория работ по тяжести | Өлшеу жүргізгендегі тәулік уақыты Время суток проведения измерений | Ауаның температу-расы ºС Температура воздуха, ºС |  | Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы % Относительная влажность воздуха, % |  | Ауаның қозғалу жылдамдылығы м/с Скорость движения воздуха, м/с |  | Қысымы Давление, мм.рт.ст. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Өлшенген Измеренная, ºС | Нормалары бойынша рұқсат етілген ºС Допустимая по нормам, ºС | Өлшенген Измеренная,% | Нормалары бойыншарұқсат етілген Допустимая по нормам, % | Өлшенген Измеренная, м/с | Нормалары бойыншарұқсат етілген Допустимая по нормам, м/с | Өлшенген Измеренная, мм.рт.ст. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Административно – управленческий персонал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1т | Директор | Iб | день | 23,5 | 21-28 | 42 | 60 | - | - | 694 |
| 2 | 2т | Бухгалтер | Iб | день | 22,8 | 21-28 | 41 | 60 | - | - | 694 |
| 2. Производственный персонал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3т | Сборщик | IIб | день | 16,5 | 16-27 | 70 | 70 | - | - | 694 |
| 4 | 4т | Фасовщик | IIб | день | 18,1 | 16-27 | 66 | 70 | - | - | 694 |
| 5 | 5т | Сторож | IIб | день | 20,1 | 16-27 | 59 | 70 | - | - | 694 |

Өлшеу жүргізген: _________________________Зертхана меңгерушісі Тестов Т.Т.

Исследования проводил        (подпись лица)                 Заведующий лабораторией

Бас директор _______________________ Директоров Д.Д.

(подпись лица)

М.П.