Аккредиттеу субъектілерінің тізілімінде тіркелген KZ.T.02.E1210

«Центр экспертной оценки условий труда» ЖШС

Сынақ зертханасы

Алматы қ., Турксиб ауданы, Остроумов көш., 50А үй

Телефон/факс: +7 777 231 70 74, +7 700 992 05 59

Е-mail: info@hse-profi.kz

KZ.T.02.E1210 Аккредиттеу аттестаты

2022 ж. 25 шілде 2022 ж. 25 шілде 2027 дейін

Зиянды өндірістік факторларды өлшеу

ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛ

измерения вредных производственных факторов

№ TEST-СВД, 2026 г.    «10» апреля 2026 г.

Тапсырыс берушінің атауы және мекен-жайы (наименование и адрес заказчика):

ТОО «TestCo», Алматы, ул. Тестовая, 1

Өлшем жүргізу орны (место проведения измерений):

1. АУП, 2. Производственный персонал

Өлшем жүргізу күні (дата проведения измерений):

«10» апреля 2026 г.

Үй-жайдың сипаттамасы (характеристика помещения):

Тестовое помещение.

Ұжымдық қорғану жүйесі (система коллективной защиты):

имеется

Жабдықтардың түрі және олардың саны (виды оборудования и их количество):

ПК, рабочий стол.

Кәсіптер мен лауазымдардың атауы (наименование профессий, должностей):

Директор, Бухгалтер, Сборщик, Фасовщик

Өлшеу құралдары (средства измерений):

| № р/с | Атауы (наименование) | Өлшем құралының салыстырып тексеру туралы сертификаты (Сертификат о поверке) | Тексеру күні (дата поверки) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Люксметр ТКА-ПКМ | № TEST-001 | 01.01.2025 г. |
| 2 | Шумомер MS 6702 | № TEST-002 | 01.02.2025 г. |
| 3 | Метеометр МЭС-200А | № TEST-003 | 01.03.2025 г. |

Өнімге (үлгіге) қатысты нормативтік құжат (нормативный документ на объект):

Приказ Министра здравоохранения РК от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15.

Өлшем жүргізу жағдайлары (условия окружающей среды):

Температура: 16

Относительная влажность: 52

Атмосферное давление: 694

Зиянды өндірістік факторларды өлшеу нәтижесі (результаты измерений вредных производственных факторов):

| Жұмыс орнының коды / код рабочего места | Кәсіптер мен лауазымдардың атауы / наименование профессий, должностей | Жұмыс орнының саны / количество рабочих мест | Өндірістік орта факторларының атауы, өлшеу бірлігі / наименование факторов производственной среды, единица измерения | Өлшеу әдісіне арналған нормативтік құжат / Нормативный документ на метод измерения | Норма, ПДК, ПДУ | Нақты деңгей / фактический уровень | Жұмыс жағдайларының классы / классы условий труда |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | рұқсат етілген / допустимый | зиянды / вредный |  |  |  | Қауіпті экстремалды / Опасный экстремальный |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4 |
| 1. Административно – управленческий персонал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 001 001 | Директор | 1 | Освещение, лк | ГОСТ 24940-96 | 300 | 461 | 2 кл |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Температура, ºС | ГОСТ 12.1.005-88 | 21-27 | 23,5 | 2 кл |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Влажность, % | ГОСТ 12.1.005-88 | 60 | 42 | 2 кл |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шум, дБа | ГОСТ ISO 9612-2016 | 50 | 45.4 | 2 кл |  |  |  |  |  |
| 01 001 002 | Бухгалтер | 1 | Освещение, лк | ГОСТ 24940-96 | 300 | 525 | 2 кл |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Температура, ºС | ГОСТ 12.1.005-88 | 21-27 | 23,3 | 2 кл |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Влажность, % | ГОСТ 12.1.005-88 | 60 | 41 | 2 кл |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шум, дБа | ГОСТ ISO 9612-2016 | 50 | 44.0 | 2 кл |  |  |  |  |  |
| 2. Производственный персонал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 002 028 | Сборщик | 1 | Освещение, лк | ГОСТ 24940-96 | 200 | 218 | 2 кл |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шум, дБа | ГОСТ ISO 9612-2016 | 70 | 56.6 | 2 кл |  |  |  |  |  |
| 01 002 033 | Фасовщик | 1 | Освещение, лк | ГОСТ 24940-96 | 200 | 395 | 2 кл |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шум, дБа | ГОСТ ISO 9612-2016 | 70 | 53.7 | 2 кл |  |  |  |  |  |
| 01 002 037 | Грузчик | 1 | Освещение, лк | ГОСТ 24940-96 | 200 | 222 | 2 кл |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шум, дБа | ГОСТ ISO 9612-2016 | 70 | 58.7 | 2 кл |  |  |  |  |  |

Өлшеуді жүргізген / Оценку проводил:

Заведующий лабораторией    Тестов Т.Т.

Ұйымның өкілі / Представитель организации:

Начальник по БиОТ    Иванов И.И.