| Аккредиттеу субъектілерінің тізілімінде тіркелген KZ.T.02.E1210 |  | «Центр экспертной оценки условий труда» ЖШС Сынақ зертханасы Алматы қ., Турксиб ауданы, Остроумов көш., 50А үй Телефон/факс: +7 777 231 70 74, +7 700 992 05 59 Е-mail: info@hse-profi.kz KZ.T.02.E1210 Аккредиттеу аттестаты 2022 ж. 25 шілде 2022 ж. 25 шілде 2027 дейін |
| --- | --- | --- |

«Eңбек жағдайын сараптамалық бағалау орталығы» ЖШС

Сынақ зертханасы

Испытательная лаборатория

ТОО «Центр экспертной оценки условий труда»

Электромагниттік өрістің (бұдан әрі – ЭМӨ) кернеулілігің өлшеу ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛ измерений электрических и магнитных полей

№TEST-EMP-001 2026 г. «25» мая 2026 г.

- Тапсырыс берушінің атауы және мекен-жайы (наименование и адрес заказчика): ТОО «Test Company», Тестовый адрес, 123

- Өлшем жүргізу орны (место проведения измерений): 1. Кабинет директора, 2. Бухгалтерия

- Өлшем жүргізу күні (дата проведения измерений): «25» мая 2026 г.

- Өлшем мақсаты (цель измерений): Тест section row + Диапазон

- Өлшем жүргізілуіне сәйкес нормативтік құжат (НД в соответствии c которой проводились измерения): МУК 4.3.045-96

- Өнімге (үлгіге) қатысты нормативтік құжат (НД на продукцию (объект): Приказ МЗ РК

- Өлшеулер тексерілетін нысанның өкілінің қатысуымен жүргізілді (измерения проводились в присутствии представителя обследуемого объекта): Иванов И.И.

- Құрал-жабдықтардың, электромагниттік сәуле көздерінің (өндіруші ұйым нөмірлерімен көрсетілген) орналасуы және өлшеу нүктелері көрсетілген үй-жайдың кескіні (Эскиз помещения с указанием размещения оборудования, источников электромагнитных излучений (обозначенных номерами организаций-изготовителей) и нанесением точек замеров): см. схему расположения рабочих мест

| № п.п | Кескiнi бойынша нүктенің орны Номер точек по эскизу | Өлшеу орны Место измерения | Сәуле көзінен қашықтығы, м Расстояние от источника (м.) | Еденнен биіктігі Высота от пола (м.) | Жұмыс кезеңі кезінде ЭМӨ аумағында болу уақыты Время пребывания в зоне ЭМП в течение смены (ч) | ЭМӨ кернеулілігі (Напряженность ЭМП) |  |  |  |  | № п.п | ЭМӨ энергиясын бөлетін қондырғылардың тізімдері мен параметрлері Перечни и параметры установок излучающих энергию ЭМП |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Электрлік құрамы бойынша, В/м По электрической составляющей В/м |  | Магнит ағысының тығыздығы бойынша А/м По плотности магнитного потока мкТл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Өлшеулер Измеренная | Рауалды шегі Предельно-допустимая | Өлшеулер Измеренная |  | Рауалды шегі Предельно-допустимая |  | Жабдықтың атауы Наименование установки | ЭМС жиілігі Частота ЭМИ | ЭМС қуат көзі Мощность источника ЭМИ | Жұмыс тәртібі (қуат көзі) өлшеу кезінде Режим работы (мощность) источника при измерений | Зауыт нөмірі Заводской номер источника | Шыққан жылы Год выпуска источника | Ескерту Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. Административно – управленческий персонал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1т | Кабинет директора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон 1 | 0,5 | 1,5 | 8 | 12,5 | 25 | 85 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон 2 | 0,5 | 1,5 | 8 | 1,2 | 2,5 | 8,5 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2т | Бухгалтерия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон 1 | 0,5 | 1,5 | 8 | 12,5 | 25 | 85 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон 2 | 0,5 | 1,5 | 8 | 1,2 | 2,5 | 8,5 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3т | Архив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон 1 | 0,5 | 1,5 | 8 | 12,5 | 25 | 85 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон 2 | 0,5 | 1,5 | 8 | 1,2 | 2,5 | 8,5 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Өлшеу жүргізген: _________________________ Зертхана меңгерушісі Тестов Т.Т.

Исследования проводил        (подпись лица)               Инженер

Бас директор _______________________ Директоров Д.Д.

(подпись лица)

М.П.