| Аккредиттеу субъектілерінің тізілімінде тіркелген KZ.T.02.E1210 |  | «Центр экспертной оценки условий труда» ЖШС Сынақ зертханасы Алматы қ., Турксиб ауданы, Остроумов көш., 50А үй Телефон/факс: +7 777 231 70 74, +7 700 992 05 59 Е-mail: info@hse-profi.kz KZ.T.02.E1210 Аккредиттеу аттестаты 2022 ж. 25 шілде 2022 ж. 25 шілде 2027 дейін |
| --- | --- | --- |

«Eңбек жағдайын сараптамалық бағалау орталығы» ЖШС

Сынақ зертханасы

Испытательная лаборатория

ТОО «Центр экспертной оценки условий труда»

Электромагниттік өрістің (бұдан әрі – ЭМӨ) кернеулілігің өлшеу ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛ измерений электрических и магнитных полей

№1004-ЭМП, 2026 г. «10» апреля 2026 г.

- Тапсырыс берушінің атауы және мекен-жайы (наименование и адрес заказчика): ТОО «KazEcoFood», Алманиская обл, Карасайский район, село Кокозек, улица Несибели, 715

- Өлшем жүргізу орны (место проведения измерений): 1. Административно – управленческий персонал, 2. Производственный персонал

- Өлшем жүргізу күні (дата проведения измерений): «10» апреля 2026 г.

- Өлшем мақсаты (цель измерений): Аттестация рабочих мест

- Өлшем жүргізілуіне сәйкес нормативтік құжат (НД в соответствии c которой проводились измерения): ГОСТ 12.1006-84.

- Өнімге (үлгіге) қатысты нормативтік құжат (НД на продукцию (объект): Приказ Министра национальной экономики РК.№ 38 от 21.01.2015г. Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологическое требования к условия работы с источниками физических факторов (компьютеры и видеотерминалы), оказывающих воздействие на человека»

- Өлшеулер тексерілетін нысанның өкілінің қатысуымен жүргізілді (измерения проводились в присутствии представителя обследуемого объекта): Богачев А.И.

- Құрал-жабдықтардың, электромагниттік сәуле көздерінің (өндіруші ұйым нөмірлерімен көрсетілген) орналасуы және өлшеу нүктелері көрсетілген үй-жайдың кескіні (Эскиз помещения с указанием размещения оборудования, источников электромагнитных излучений (обозначенных номерами организаций-изготовителей) и нанесением точек замеров): см. схему расположения рабочих мест

| № п.п | Кескiнi бойынша нүктенің орны Номер точек по эскизу | Өлшеу орны Место измерения | Сәуле көзінен қашықтығы, м Расстояние от источника (м.) | Еденнен биіктігі Высота от пола (м.) | Жұмыс кезеңі кезінде ЭМӨ аумағында болу уақыты Время пребывания в зоне ЭМП в течение смены (ч) | ЭМӨ кернеулілігі (Напряженность ЭМП) |  |  |  |  | № п.п | ЭМӨ энергиясын бөлетін қондырғылардың тізімдері мен параметрлері Перечни и параметры установок излучающих энергию ЭМП |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Электрлік құрамы бойынша, В/м По электрической составляющей В/м |  | Магнит ағысының тығыздығы бойынша А/м По плотности магнитного потока мкТл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Өлшеулер Измеренная | Рауалды шегі Предельно-допустимая | Өлшеулер Измеренная |  | Рауалды шегі Предельно-допустимая |  | Жабдықтың атауы Наименование установки | ЭМС жиілігі Частота ЭМИ | ЭМС қуат көзі Мощность источника ЭМИ | Жұмыс тәртібі (қуат көзі) өлшеу кезінде Режим работы (мощность) источника при измерений | Зауыт нөмірі Заводской номер источника | Шыққан жылы Год выпуска источника | Ескерту Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. Административно – управленческий персонал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1т | Директор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон 1 | 0,7 | 1,2 | 7-8 | 4 | 25 | 95 | 250 нТл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон 2 | 0,7 | 1,2 | 7-8 | 0,12 | 2,5 | 1 | 25 нТл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2т | Управляющий производством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон 1 | 0,7 | 1,2 | 7-8 | 1 | 25 | 77 | 250 нТл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон 2 | 0,7 | 1,2 | 7-8 | 0,28 | 2,5 | 3 | 25 нТл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3т | Бухгалтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон 1 | 0,7 | 1,2 | 7-8 | 4 | 25 | 104 | 250 нТл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон 2 | 0,7 | 1,2 | 7-8 | 0,24 | 2,5 | 1 | 25 нТл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4т | Коммерческий директор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон 1 | 0,7 | 1,2 | 7-8 | 1 | 25 | 56 | 250 нТл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон 2 | 0,7 | 1,2 | 7-8 | 0,11 | 2,5 | 1 | 25 нТл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 5т | Технический директор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон 1 | 0,7 | 1,2 | 7-8 | 3 | 25 | 97 | 250 нТл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон 2 | 0,7 | 1,2 | 7-8 | 0,15 | 2,5 | 1 | 25 нТл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 6т | Менеджер по продажам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон 1 | 0,7 | 1,2 | 7-8 | 3 | 25 | 92 | 250 нТл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон 2 | 0,7 | 1,2 | 7-8 | 0,15 | 2,5 | 3 | 25 нТл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7т | Менеджер по продажам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон 1 | 0,7 | 1,2 | 11-12 | 1 | 25 | 104 | 250 нТл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон 2 | 0,7 | 1,2 | 11-12 | 0,17 | 2,5 | 5 | 25 нТл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 8т | Менеджер по снабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон 1 | 0,7 | 1,2 | 11-12 | 2 | 25 | 113 | 250 нТл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон 2 | 0,7 | 1,2 | 11-12 | 0,18 | 2,5 | 1 | 25 нТл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 9т | Главный механик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон 1 | 0,7 | 1,2 | 11-12 | 1 | 25 | 34 | 250 нТл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон 2 | 0,7 | 1,2 | 11-12 | 0,17 | 2,5 | 1 | 25 нТл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10т | Главный энергетик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон 1 | 0,7 | 1,2 | 11-12 | 3 | 25 | 78 | 250 нТл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон 2 | 0,7 | 1,2 | 11-12 | 0,21 | 2,5 | 3 | 25 нТл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 11т | Специалист по кадровым вопросам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон 1 | 0,7 | 1,2 | 11-12 | 1 | 25 | 61 | 250 нТл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон 2 | 0,7 | 1,2 | 11-12 | 0,67 | 2,5 | 3 | 25 нТл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 12т | Начальник службы безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон 1 | 0,7 | 1,2 | 11-12 | 1 | 25 | 72 | 250 нТл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон 2 | 0,7 | 1,2 | 11-12 | 0,28 | 2,5 | 2 | 25 нТл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 13т | Специалист по безопасности и охране труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон 1 | 0,7 | 1,2 | 11-12 | 3 | 25 | 42 | 250 нТл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон 2 | 0,7 | 1,2 | 11-12 | 0,19 | 2,5 | 2 | 25 нТл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 14т | Технолог оператор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон 1 | 0,7 | 1,2 | 11-12 | 1 | 25 | 68 | 250 нТл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон 2 | 0,7 | 1,2 | 11-12 | 0,12 | 2,5 | 2 | 25 нТл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Өлшеу жүргізген: _________________________ Зертхана меңгерушісі Дьяченко И.С.

Исследования проводил        (подпись лица)               Заведующий лабораторией

Бас директор _______________________ Дьяченко В.Г.

(подпись лица)

М.П.